| 01-İNŞAAT |
| --- |
| 15.120.1001 Makine ile yumuşak ve sert toprak kazılması (serbest kazı) ( M3 ) |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | servis yolu | 32,895 |  |  |  | 32,895 |
| Toplam | 32,895 |

| 15.120.1002 Makine ile yumuşak ve sert küskülük kazılması (serbest kazı) ( M3 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  |  | 24,671 |  |  |  | 24,671 |
| Toplam | 24,671 |

| 15.120.1005 Makine ile patlayıcı madde kullanmadan yumuşak kaya kazılması (serbest kazı) ( M3 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  |  | 24,671 |  |  |  | 24,671 |
| Toplam | 24,671 |

| 15.120.1101 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) ( M3 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  |  | 9,424 |  |  |  | 9,424 |
|  |  | 183,600 |  |  |  | 183,600 |
| Toplam | 193,024 |

| 15.120.1102 Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) ( M3 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  |  | 7,068 |  |  |  | 7,068 |
|  |  | 137,700 |  |  |  | 137,700 |
| Toplam | 144,768 |

| 15.120.1105 Makine ile patlayıcı madde kullanmadan her derinlik ve her genişlikte yumuşak kaya kazılması (derin kazı) ( M3 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  |  | 7,068 |  |  |  | 7,068 |
|  |  | 137,700 |  |  |  | 137,700 |
| Toplam | 144,768 |

| 15.180.1002 Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması ( M2 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | Toplama Rogarı | 10,16 |  |  |  | 10,160 |
|  | Dere Geçidi | 16 | 2 |  |  | 32,000 |
| Toplam | 42,160 |

| 15.210.1001 Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması ( M3 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | tek tarflı drenaj | 10 | 0,305 |  |  | 3,050 |
| Toplam | 3,050 |

| 15.210.1004 Ocak taşı ile blokaj yapılması ( M3 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | toplama rogarı | 1 | 0,294 |  |  | 0,294 |
| Toplam | 0,294 |

| 15.250.1101 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması ( M2 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 10 m3 depo | 1 | 24,8 |  |  | 24,800 |
| Toplam | 24,800 |

| 15.275.1101 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) ( M2 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 30m3 depo | 1 | 85,970 |  |  | 85,970 |
| Toplam | 85,970 |

| 15.275.1103 250/350 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (tavan sıvası) ( M2 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 30 m3 depo | 1 | 7,840 |  |  | 7,840 |
| Toplam | 7,840 |

| 15.380.1055 (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) ( M2 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 10 m3 depo | 1 | 4 |  |  | 4,000 |
|  | 30 m3 depo | 1 | 10,2 |  |  | 10,200 |
| Toplam | 14,200 |

| 15.380.1056 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) ( M2 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 10 m3 depo | 1 | 20,8 |  |  | 20,800 |
|  | 30 m3 depo | 1 | 46,08 |  |  | 46,080 |
| Toplam | 66,880 |

| 15.540.1101 Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması ( M2 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 30 m3 depo | 1 | 68,39 |  |  | 68,390 |
| Toplam | 68,390 |

| 15.550.1202 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması ( KG ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 30 m3 Depo | 1 | 25,5 |  |  | 25,500 |
| Toplam | 25,500 |

| 25.300.1109/A-D Demont.Dikişli vidalı çelik boru 4" 100 mm, dış cap 114,3/4,50 manşonsuz ağırlık 12,50 kg/m (bina içinde vidalı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) ( MT ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  |  | 16,80 |  |  |  | 16,800 |
| Toplam | 16,800 |

| 25.300.1406 Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm ( MT ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 10 m3 Depo | 1 | 9 |  |  | 9,000 |
|  | 30 m3 Depo | 1 | 22 |  |  | 22,000 |
| Toplam | 31,000 |

| 25.300.1406/D Dikişli galvanizli çelik boru 2" ø50 ortalama dış çap 60,3/3,65 mm (bina dışında kanallar içinde döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) ( MT ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 10 m3 Depo | 1 | 9 |  |  | 9,000 |
| Toplam | 9,000 |

| 25.300.1409 Dikişli galvanizli çelik boru 4" ø100 ortalama dış çap 114,3/4,5 mm ( MT ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | dere geçidi | 16 | 1 |  |  | 16,000 |
| Toplam | 16,000 |

| 43.530.1001 HER ÇAP İÇİN ÇELİK BORU ÖZEL PARÇALARININ DÖŞENMESİ ( KG ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 30 m3 Depo | 1 | 7,62 |  |  | 7,620 |
| Toplam | 7,620 |

| 43.570.1002 ø 50 MM.KIRDÖKÜM VANANIN YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (VANA,TAŞIMA,BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) ( AD ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 10 m3 Depo | 1 | 4 |  |  | 4,000 |
|  | 30 m3 Depo | 1 | 4 |  |  | 4,000 |
| Toplam | 8,000 |

| 43.570.1302 Çapı 50 mm, 10 - 16 atü, sürgülü vana yerleştirilmesi (Sfero döküm, vana bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç) ( AD ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 10 m3 Depo | 1 | 4 |  |  | 4,000 |
|  | 30 m3 depo | 1 | 4 |  |  | 4,000 |
| Toplam | 8,000 |

| 43.572.1302 ø 50 MM.TAHLİYE KLAPESİNİN YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) ( AD ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | Toplama Rogarı | 1 | 1 |  |  | 1,000 |
|  | 30 m3 Depo | 1 | 1 |  |  | 1,000 |
| Toplam | 2,000 |

| 43.572.1402 ø 50 MM. KREPİNLERİN YERLEŞTİRİLMESİ İŞÇİLİĞİ (KREPİN, BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) ( AD ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | Toplama Rogarı | 1 | 1 |  |  | 1,000 |
|  | 30 M3 Depo | 1 | 1 |  |  | 1,000 |
| Toplam | 2,000 |

| 43.610.1004 KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI ( M3 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  |  | 469,260 |  |  |  | 469,260 |
| Toplam | 469,260 |

| KGM/15.140/1 EL İLE SERME (KIRMATAŞ,KUM,ÇAKIL VB. MALZEME) ( M3 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | tek taraflı drenaj | 10 | 0,15 |  |  | 1,500 |
| Toplam | 1,500 |

| KGM/16.002/K HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (BETONİYER İLE) ( M3 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | tek taraflı drenaj | 10 | 0,150 |  |  | 1,500 |
|  | dere geçidi | 16 | 0,5 |  |  | 8,000 |
|  | toplama rögarı | 1 | 1,156 |  |  | 1,156 |
|  | toplama rögarı2 | 1 | 0,196 |  |  | 0,196 |
| Toplam | 10,852 |

| KGM/25.015/K DEMİR İMALATIN BİR KAT ANTİPAS, İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE BOYANMASI ( M2 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 30 m3 depo | 1 | 25 |  |  | 25,000 |
| Toplam | 25,000 |

| KGM/27.586/K 4 CM KALINLIKTA ŞAP YAPILMASI ( M2 ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 30 m3 Depo | 1 | 10,20 |  |  | 10,200 |
| Toplam | 10,200 |

| ÖZEL 1 Güneş Enerjili Klorlama Cihazı (1,8) Bar ( AD ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | 30 m3 depo | 1 | 1 |  |  | 1,000 |
| Toplam | 1,000 |

| ÖZEL 2 Proje Bedeli ( MT ) |
| --- |
| Bölüm | Açıklama | Adet | En | Boy | Yükseklik | Azı |
|  | Her Türlü Uygulama Projesi | 765 | 1 |  |  | 765,000 |
| Toplam | 765,000 |