| 01-İNŞAAT |
| --- |
| A1 | B2 |
| Sıra No | İş Kalemi No | İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Ölçü Birimi | Miktarı | Teklif Edilen Birim Fiyat | Tutar |
| 1 | 10.400.2010 | Menteşe | AD | 12,000 |  |  |
| 2 | 10.400.2105 | Sürgü | AD | 4,000 |  |  |
| 3 | 15.150.1005 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 16,000 |  |  |
| 4 | 15.210.1001/Ö | Ocak taşı ile kuru duvar inşaat yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M3 | 173,500 |  |  |
| 5 | 15.220.1004/Ö | 135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla (190 x 135 x 190 mm) ile duvar yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | 9,000 |  |  |
| 6 | 15.275.1002/Ö | Taş duvar yüzeylerine kabartma derz yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | 130,000 |  |  |
| 7 | 15.275.1104/Ö | 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla serpme (çarpma) sıva yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | 242,400 |  |  |
| 8 | 15.275.1106/Ö | 250 kg çimento dozlu harç ile kaba sıva yapılması ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | 12,000 |  |  |
| 9 | 15.300.1001/Ö | Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | 294,000 |  |  |
| 10 | 15.325.1109/Ö | Çelik veya ön yapımlı betonarme kiriş üzerine 0.50 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli oluklu/trapez sac ile çatı örtüsü yapılması. ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | 294,000 |  |  |
| 11 | 15.375.1052 | (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | 193,000 |  |  |
| 12 | 15.380.1055 | (25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | 40,000 |  |  |
| 13 | 15.405.1002/Ö | Karosiman terrazo karo ile dış mekan döşeme kaplaması yapılması (kırılma dayanımı şartları (sınıf 1) eğilme dayanımı minimum 2,8 mpa aşınma direnç sınıfı (2-g), 1600 < yüzey alanı =< 3600 cm2, yivli-yivsiz, her renkte) ( Nakliyeler dahildir ) | M2 | 40,000 |  |  |
| 14 | 15.455.1001 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) | KG | 34,000 |  |  |
| 15 | 15.465.1001 | Gömme iç kapı kanadı kilidinin yerine takılması (geniş tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD | 6,000 |  |  |
| 16 | 15.465.1102 | Vasistas takımının yerine takılması (basit makas) | AD | 6,000 |  |  |
| 17 | 15.465.1105 | Sürgünün yerine takılması | AD | 4,000 |  |  |
| 18 | 15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | AD | 21,000 |  |  |
| 19 | 15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | M2 | 0,500 |  |  |
| 20 | 15.510.1001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | M2 | 3,200 |  |  |
| 21 | 15.510.1103 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | M2 | 1,600 |  |  |
| 22 | 15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | M2 | 48,200 |  |  |
| 23 | 15.540.1245 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | M2 | 495,000 |  |  |
| 24 | 15.540.1246 | Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) | M2 | 1.116,000 |  |  |
| 25 | 15.540.1255 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | M2 | 150,000 |  |  |
| 26 | 15.540.1258 | Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) | M2 | 420,000 |  |  |
| 27 | 15.540.1321 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) | M2 | 1.729,000 |  |  |
| 28 | 15.550.1202/Ö | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması ( Nakliyeler dahildir ) | KG | 327,200 |  |  |
| 29 | 15.555.1001 | 1,00 m yükseklikte, Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama) | MT | 8,000 |  |  |
| 30 | KGM/18.182/Ö | PATLAYICI MADDE KULLANMADAN HARÇSIZ KİREÇ VE MELEZ HARÇLI KAGİR İNŞAATIN YIKILMASI ( Nakliyeler dahildir ) | M3 | 18,000 |  |  |
|  | Toplam Tutar ( K.D.V Hariç) |  |